## Лист3
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ СИСТЕМ 17.05.2022.
Монтаж кондиционеров настенного типа | Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5 м), руб.
Монтаж кондиционера до 4,5 кВт | 16000
Монтаж кондиционера до 5,5 кВт | 17000
Монтаж кондиционера до 7,5 кВт | 22000
Монтаж кондиционера до 11 кВт | 24000
Монтаж кондиционера с функцией притока воздуха до 5,5 кВт | 20000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт c настенными внутренними блоками. | Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5 м), руб.
Монтаж мульти сплит-систем до 7 кВт c 2 внутренними блоками | 25000
Монтаж мульти сплит-систем 7-9 кВт c 2 внутренними блоками | 26000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт c 3 внутренними блоками | 35000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт c 4 внутренними блоками | 46000
Монтаж мульти сплит-систем свыше 9 кВт или с внутренними блоками полупром серии | Стоимость базового монтажа,РАССЫ СЧИТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт | 10000
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт | 13000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт | 4000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт | 5000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт | 6000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт | 7000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупромышленный серии до 5 кВт | 6000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупромышленный серии до 10 кВт | 8000
Монтаж блока распределителя | 5000
Монтаж полупромышленных сплит систем (Нап-потолочные, Кассетные, Колонные, Канальные) | Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5 м), руб.
Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт | 22000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт | 26000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт | 28000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт | 34000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт | 40000
Дополнительные работы. (Отдельно, без материалов, стоимость установки коробов, прокладки кабеля и т.п. рассчитывается как 50% от стоимости в прайс листе)
Штробление стены под фреоновые коммуникации бетон | 2000
Штробление стены под фреоновые коммуникации кирпич(пеноблоки) | 1000
Штробление стены под дренаж бетон | 900
Штробление стены под дренаж кирпич(пеноблоки) | 700
Штробление стены под провод эл. питания бетон | 700
Штробление стены под провод эл. питания кирпич(пеноблоки) | 500
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 60*60мм | 600
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*50/100*60 (под заказ) | 1000
Установка декоративного короба под дренаж (без гофры) | 200
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля) | 150
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 4,0кВт ( 7-9-11-12 / 20-25-35 мод )) | 1500
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 5,5кВт ( 14-18 / 42-50 мод )) | 1800
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 5,5кВт) | 2000
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 18,5 кВТ) | 3500
Прокладка кабеля эл. питания до 2,5мм² (свыше 3м) | 250
Прокладка кабеля эл. питания в гофре до 3*4 / 5*2,5мм² (свыше 3м) | 400
Прокладка дренажа (гофра) | 120
Прокладка дренажа (медь 1\2) | 800
Прокладка дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п * | 500
Прокладка дренажа для дрен. насоса (капиллярная трубка) | 100
Прокладка дренажа для дрен. насоса (медь 1\4) насос | 400
Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max)=8м | 2000
Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max)=8м | 3000
Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=8м | 1500
Монтажные работы при потолках > 3,5м (каждые 5м длины коммуникаций) | 1000
Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (каждые 5м длины коммуникаций) | 1000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.1 | 9000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.2 (высотные дома > 25 эт., сложные вент фасады) | 15000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.3 (кат.2 + подача внешнего блока с кровли) | 30000
Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов + отверстия на 1 внеш.бл. (в сложных случ. - индивидуально) | 3000
Монтаж внешнего блока в корзину (альпработы при необходимости считаются дополнительно) | 3000
Демонтаж/монтаж стеклопакета (S до 1м2 / свыше 1м2) | 3000 / 5000
Услуги автовышки < 22м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) | 17500
Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) | 22500
Въезд автовышки в центр | 3000
Парковка a/м в центре, (при отсутствии бесплатной парковки клиента) | по тарифу
Пайка медной трубы, 1 соединение | 500
Монтаж внешнего блока на шпильки | 1000
Подъем кондиционера на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается) | 300
Подъем инструмента и комплектующих на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается) | 100
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный) | 2000
Выезд монтажной бригажы за МКАД | 40
Выезд монтажной бригажы за МКАД при 2-х этапном монтаже | 80
Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций
Отверстие для фреоновых коммуникаций | 1000
Отверстие для дренажа | 600
Отверстие для кабеля эл. питания | 500
Выполнение отвесртия для трассы алмазной коронкой D=52мм | 2000
Дополнительное оборудование
Дренажная система
Дренажный насос проточный Ballu Machine DС Pump / DС Pump Pro | 6500
Установка проточного дренажного насоса | 3500
Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) НС-1248317 | 9000
Установка накопительного дренажного насоса | 3500
Сифон PROFcool с обратным клапаном НС-1192257 (с установкой в подготовленный отвод) | 1500
Сифон G-35 MINI (НС-1343984) (с установкой в подготовленный отвод) | 1500
Воронка капельная сдвумя клапанами PROFcool VSP-32 (НС-1299358) | 1500
"Зимний комплект" - оборудование для круглогодичной эксплуатации кондиционера
Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера) | 6000
Нагреватель дренажа BALLU ND-700мм | 725
Нагреватель картера компрессора BALLU | 1000
Регулятор давления конденсации (под заказ) | 3700
Установка обогрева дренажа | 1500
Установка обогрева картера компрессора | 2000
Установка РДК (вариатор) | 2500
Оборудование для бесперебойной работы
Базовый блок системы ротации и резервирования БУРР-1М | 7500
Исполнительный блок системы ротации и резервирования БИС-1М | 3500
Установка и настройка системы ротации и резервирования (на 2 блока) (эл. пит. считается отдельно) | 8900
Металлоконструкции
Козырек BALLU 900*550 | 2500
Козырек BALLU 1000*550 | 2700
Установка защитного козырька | 1500
Ограждение BALLU 500*1000*600 | 4900
Ограждение BALLU 700*1200*1000 | 9500
Установка защитного ограждения | 2500
Кронштейны 415*450 (1 пара) | 600
Кронштейны 500*600 (1 пара) | 1200
Траверса 1м/п | 500
Подставка универсальная | 3100
Подставка под наружний блок (комплект 4 шт.) 9898-042-95 (НС-1291251) | 3100
Комплект виброопор для кондиционера RF-V40P с установкой (НС-1403476) | 1800
Электрика
Автомат с установкой 1 Фаза¹ | 1500
Автомат с установкой 3 Фазы¹ | 2000
¹ - при наличии места в эл. щите, подача эл. питания на автомат - силами заказчика
* - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд | 1500
Демонтажные работы: (расчет производится от стоимости стандартного монтажа анлогичной по мощности и типу сплит системы)
Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров) | 40%
Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров) | 15%
Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров) | 25%
Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включ) | 80%
Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы | 30%
Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены) | 50%
Монтаж на проложенные трассы (доп. работы считаются отдельно + возможн скрытых работ) | К = 0,8
Заправка кондиционера c ваукуумацией / дозаправка при максимально длинных трассах (для систем до 18 кВт)
Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (до 1,0 кг) | 12000 / 7000
Заправка кондиционера фреоном 5-8 кВт (до 2,0 кг) | 17000 / 9000
Заправка кондиционера фреоном 8-18 кВт (до 3,5 кг) | 25000 / 13000
Доставка
Кондиционеры объемом 4,5 кВт (настеные) | 1300
Кондиционеры свыше 4,5 кВт в т.ч. полупромышленные | 1500
Доставка за МКАД (дополнительно к стоимости доставки) | 40
1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно.
2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта после выезда на объект
* -Доставка и подъем оборуд-я осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис).
* - Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) - применяется в основном для монтажа канальных блоков, полупромышленных или общей дренажной системы. 1 м/п включает в себя: 1м трубы d32/40мм, 1 шт. отвод 90º/45º, 1шт. хомут, 1шт. шпильку.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ Ballu ONEAIR и аналогов
Стандартный монтаж: -выбор места установки, высота до 1,7 м по центру отверстия -бурение отверстия Ø132мм в стене толщиной до 500мм -тепло-шумоизоляция канала материалом Тилит Супер 89/20мм -установка стандартной наружной вент решетки (Vents MB100) -установку приточного очистителя | 6000
Сложный монтаж с выводом наружной решетки в откос и т.п. | от 10500
Монтаж на готовое отверстие, 1-я установка / последующие | 4000 / 2500
Стоимость дополнительных работ
Бурение отверстия в стене толщиной от 500мм до 1000 мм (кроме монолита) | 2500
Дополнительное отверстие (балконная перегородка и т.п.) | 2900
Установка на стену обшитую гипсокартоном (МП обязательно оговаривает нюансы такого монтажа: предварительное вскрытие стены для обследования (≈ отв. 5*5 см.), невозможность установки в случае прохода коммуникаций, бетонной стены и т.д.. В случае невозможности монтажа отверстие не заделывается!) | 2000
Установка на высоте более от 1,7 до 3,0 м (по центру отверстия) | 1500
Установка на стену с вент. фасадом (отверстия в материалах типа фиброцемент и т.п.) | 2000
Установка на стену с вент. фасадом (изготовление отверстия в керамограните + демонтаж/монтаж) * | 4000
Бурение отвесртия "с рук" (при невозможности крепления станины) / крепление станины шпилькой | 1800
Установка наружной вент решетки с использованием лестницы | 1000
Монтаж на "глухой" стене высота установки решетки до 8 м (МП обязательно согласовывает нахождение клиента на улице в месте высверливания или в расчет добавляются услуги 2-го монтажника.) | 1800
Услуги 2-го монтажника | 3500
Работы альпиниста, кат.1 (вкл. вонтаж на глухой стене выше 8 м) | 9000
Прокладка доп. воздуховодов на высоте до 1,7 / от 1,7 до 3,0 м, за1 п/м, | 1500 / 1800
Прокладка кабеля эл. питания | 250
Скрытое эл. подключение прибора (только для ASP 200) | 1000
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля) | 150
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный) | 2500
Выезд монтажной бригады за МКАД | 40
Выезд монтажной бригады за МКАД при 2-х этапном монтаже | 80
Подъем инструмента и комплектующих (при отсутствии лифта) | 200
Простой бригады по вине заказчика, за 1 час. | 1000
Монтаж на высоте более 3 м. | индивидуально
* - требуется уточнение наличия места и условий для изготовления отверстия в снятой плитке из керамогранита
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС
Монтаж тепловой завесы мощностью до 9 кВт | 7500
Монтаж тепловой завесы мощностью до 18 кВт | 8500
Монтаж тепловой завесы мощностью до 36 кВт | 10500
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)
Диагностика кондиционера | 2500
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт | 3500
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт | 4500
ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт | 4600
ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт | 5700
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт | 1200
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт | 1600
ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт | 2300
ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт | 2800
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт | 1800
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт | 2300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом | 2500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) | 2500
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)
Диагностика кондиционера | 4000
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) | 4500
ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) | 6000
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 2000
ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 3500
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 2300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом | 2500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) | 2500
МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ
Диагностика наружного блока мульти-системы | 4000
Диагностика одной еденицы внутренних блоков | 1100
ТО наружного блока мульти-системы до 5,5 кВт | 2500
ТО наружного блока мульти-системы до 10 кВт | 3500
ТО наружного блока мульти-системы до 16 кВт | 4500
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.
Диагностика наружного блока (ведущего) | от 15000
Диагностика наружного блока (ведомого) | от 15000
Диагностика внутреннего блока | от 1500
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (до 15,0 кВт.) | 6000
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 15,0 кВт до 35кВт) | 8200
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 35,0 кВт до 50 кВт) | 10200
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт | 1200
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт | 1600
ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт | 2300
ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт | 2800
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 2000
ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 3500
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт | 1800
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт | 2300
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) | 2300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом | 2500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) | 2500
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы | 1500
Заправка системы хладагентом (стоимость фреона не включена) | 6000
Фреон, 1 кг. | 5500
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ
ТО дренажного насоса | 1000
Демонтаж дренажного насоса | 1200
Ремонт дренажного насоса (демонтаж/монтаж не входит) | 1800
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы | от 700
Поиск/устранение утечки (1 трасса) | от 4500
Замена 1-го вальцовочного соединения | 900
Опрессовка системы 1-й трассы | 3000
Работы по замене компрессора, материалы не включены | 7000
Замена пускового конденсатора ( зап.часть + замена) | от 5000
Замена вентилятора наружного блока (без учета диагностики и стоимост запчасти) | от 3000
Ремонт платы внутреннего/наружного блока | 10000 / 15000
Замена пульта д/у | от 1000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Выезд монтажной бригады (1 бригада) | 2000
Выезд инженера на диагностику (2 н/ч) | 5500
Выезд МП | 1000
Выезд МП (вентиляция и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организациями) | от 2000
Выезд монтажной бригады / инженера / МП за МКАД, км | 40